**Az ajánlattevőtől kért számszerűsíthető adatok:**

* A tisztításhoz szükséges víz beszerzéséről és a zagy elhelyezéséről a nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
* Az ajánlathoz csatolni kell hulladéklerakó fogadónyilatkozatát a beszállított zagyra vonatkozóan.
* Az árazandó tétellistában az egységárak megadásánál kérjük ezt vegyék figyelembe.

**Árazandó tétellista**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Mértékegység** | **Nettó egységár (Ft)** | **Áfa (Ft)** | **Összesen (Ft)+ÁFA** |
| **Csapadék csatorna** | | | | |
| Csapadékvíz gerincvezeték gépi tisztítása NA 200 felett (Woma) | fm |  |  |  |
| Csapadékvíz csatornából kitermelt zagy elszállítása lerakóhelyi díjjal | m3 |  |  |  |
| Csapadékvíznyelő akna tisztítása, hordalék elszállítással | db |  |  |  |
| Csapadékvíz betonakna tisztítása, hordalék elszállítással | db |  |  |  |
| Rácsos folyókák tisztítása, hordalék elszállítással | fm |  |  |  |
| Csapadékvíz csatornában kamerázás | fm |  |  |  |
| Kerékpárút alatti átereszek tisztítása hulladék elszállítással | db |  |  |  |
| **Woma** | | | | |
| Dugulás elhárítás ingatlanon belül gépi WOMA-zással NA 200-ig | óra |  |  |  |
| Dugulás elhárítás és/vagy szippantás gépi WOMA-zással NA 200-tól | óra |  |  |  |
| Csővezeték gépi spirálozása | óra |  |  |  |
| **Zsírfogók, takarítás, lerakó** | | | | |
| Konyhai zsírfogó akna tisztítása WOMA-val, hulladék elhelyezése lerakóba | db |  |  |  |
| **Árvízi takarítás** | | | | |
| Árvíz során burkolatra rakódott sár, iszap, hordalék letakarítása, elszállítása, mosással az árhullám levonulása után 24 órán belüli munkakezdéssel | m2 |  |  |  |

**Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!**

A felolvasó lapon az „**Összesen (Ft)+ÁFA**” sorainak összegét szükséges feltüntetni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| (képviselő aláírása) |