## Záradék
Név:
Cím:
Adószám:
Bsz.sz.:
Név : Vác Város Önkormányzat |  | Kelt: 2021. év 09. hó 27. nap
Cím : 2600 Vác, Március 15. tér 11. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
Készítette :
A munka leírása:
2600 Vác, 1582/22 szám alatti
Deákvári főút - Sas utca - Fürj utca tömbbelsőben
Csapadék csatorna és parkoló építése
Készült: Terc VIP Silver programmal 2021. 02. félévi árszinten
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Út- és vasúti pályatartozékok készítése | 0 | 0
Kert- és parképítési munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-006-3.2 | Útburkolat ideiglenes félpályás lezárása, Terelő bólyázás vagy védődeszkázat készítése | 67.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.1.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, csapadékvíz aknához | 21.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-053-11.32.3 | Ellenőrző próbák készítése, beton csapadék csatorna víztartási próba vizsgálata, DN 300 átmérő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-002-1.2 | Zúzott kő leszedése gyephézagos parkoló alépítményéhez 10 cm vastagságban, deponálása, gépi erővel, és termőréteg leszedése 15 cm vastagságban elszállításhoz, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között | 87.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 47.5368 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Zúzott kő visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, ágvezetékek felett, tömörítés nélkül, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 0.728 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 1.344 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-1.1.2 | Döngölés kézi erővel csapadékcsatorna körül, csapadékcsatorna akna alatt, száraz, földnedves homok | 19.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, csapadékvíz csatorna nyomvonala felett és teherelosztó lemez szélességében, tömörségi fok: 85% | 19.3552 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-1.2.2 | Fejtett föld, bontott aszfalt és CKT felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály V-VII. | 97.608 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-4.1 | Füvesített terület készítése kiemelt szegélyek között teljes felületben és a gyeprácsos parkolóban, föld és nyers homokos kavics keverékéből (3:1 arányú keverés) I-IV. osztályú talajban | 30.634 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-7.1-0120494 | Feltöltések csapadékcsatorna vezeték körül, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemnagyságú homok, TH 0/4 Q-TT, Hatvan | 19.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-2-0451504 | Vasbeton teherelosztó lemez készítése 15 cm vastagságban, Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe alsó-felső vasalásként FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 | 1.3968 | t | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-1.2.1.2-0640061 | Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TO 30/200 L/I tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel, Cikkszám: HUTJS1132 | 87.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-006-1.1-0231140 | Csapadékakna műtárgy építése, 20 cm zsomppal, monolit betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 5,6 finomsági modulussal | 3.456 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-007-8.1.3-0413045 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 50/30 - 50/50 cm méret között ACO Multitop öntöttvas víznyelő rács és keret, íves, 500x500 mm, D 400 kN terhelési osztályra, Rend.szám: 67863 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-007-8.1.4-0412121 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, meglévő indító aknára, fedlap cserével cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 60/40 - 60/60 cm méret között EURO-PURATOR - DRAINEX víznyelőrács 600x600 mm D400 sík, Cikksz.: P43400P66 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-005-1.2-0240140 | Vasbeton teherelosztó lemez készítése 15 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 1,00 m szélességben C25/30 - XC2 - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 5,6 finomsági modulussal | 13.11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 61-006-1.2-0110531 | Hengerelt zúzottkőpálya készítése, MEGLÉVŐ zúzottkő anyag terítéssel, 10 cm vastagságban, gyeprácsos parkoló alépítményeként, NZ 4/11 zúzottkő kötőanyaggal | 329.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 61-006-2.1-0120134 | Zúzottkőpálya építése 5 cm vastagságban zúzottkő fedőanyaggal, gyeprácsos parkoló alépítményeként, Nemes zúzottkő dolomit, NZ 0/4 Dolomit Kőbányászati Kft., Gánt | 16.482 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 61-006-5.3-0120271 | Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás zúzottkőből vagy kohósalakkőből, öntözéssel, kötő- és fedőanyaggal egybedolgozva NZ 4/11 zúzottkő NZ 11/22 zúzottkővel, Szob, NZ 11/22 zúzottkő, nyers homok kötő és NZ 4/11 zúzottkő fedőanyaggal | 13.11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-002-1.4.1-0613243 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal | 14.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-002-2.3-0613250 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal | 61.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-003-4.1.3-0613679 | Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 60x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5162 | 50.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62-003-9-0613301 | Térburkolat készítése parkolóban, gyephézagos burkolókővel, rendezett tereprehelyezve, LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS5017 | 276.04 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-2.1 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal | 1.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 63-102-1.21.2.4-0750101 | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 63-102-1.31.2.2-0750202 | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Út- és vasúti pályatartozékok k
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 68-003-1.3.1-0020306 | Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel, 19 db 5,00 m hosszú 12 cm széles várakozóhely vonal (U-002) és 1 db mozgáskorlátozottak jel (U-072) Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér * | 14.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kert- és parképítési munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-003-3.1.1 | Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon és gyeprácsos parkolóban, hengerezéssel | 28.684 | 10m² | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 91-003-3.2.1.1.2-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 28.684 | 10m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0