## Munka1
Tétel | Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár |  | Összesen
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag | Díj
1. | Méretlen csatlakozó főelosztó szekrény, hiteles áramváltókkal, terv szerinti kialakításban, készre szerelve, helyszínen beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
2. | HENSEL HÁFM3000-U Fogyasztásmérő szekrény áramváltós méréshez | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | NYY-J 12x2,5mm2 kábel oldalfalra szerelve, MŰ-II védőcsőben vezetve megj.1. | 10 | m |  |  | 0 | 0
4. | NAYY-J 4x300mm2 kábel fektetése kábelárokba, beépítése, bekötése megj.1. | 60 | m |  |  | 0 | 0
5. | Kábelárok ásása, homokágy készítése kábelek részére, visszatemetés, tömörítés, környezet helyreállítása megj.1. | 50 | m |  |  | 0 | 0
6. | Beton alap átfúrása a 0,4kV-os főelosztó helyiségbe és az ELMŰ 0,4kV-os elosztó helyiségébe, vízzáró visszatömítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7. | Aszfaltozott úttest felbontása, helyreállítása a kábelárok nyomvonalán. megj.1. | 8 | m |  |  | 0 | 0
8. | Védőcső elhelyezése a kábelek részére az út alatt megj.1. | 16 | m |  |  | 0 | 0
9. | Főelosztóban 1. sz. mező elbontása és az új elosztó beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
10. | Főelosztó szekrény ideiglenes megtáplálása az átszerelés idejére | 1 | db |  |  | 0 | 0
11. | Csatlakozó műszaki dokumentáció és kivitelezői nyilatkozat kiállítása, készre jelentés az ELMŰ Hálózati Kft-nél | 1 | db |  |  | 0 | 0
12. | Villamos biztonsági felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
13. | Minden további költség, amely a munka hiánytalan elvégzéséhez szükséges lehet (opcionális) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
| Anyag+díj mindösszesen nettó: | [5 empty] | 0
| 27% Áfa: | [5 empty] | 0
| Bruttó mindösszesen: | [5 empty] | 0
Megj.1.: a méretek és a pontos mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!